| # Pakkumismenetlus | # Rakvere linnas Küti tn 14 garaaži, õlimahuti lammutamine ja kinnistu korrastamine |
| --- | --- |
| # Tellija: | # Rakvere Linnavalitsus |

Lisa  1 – Tehniline kirjeldus

1. Üldine kirjeldus

Lammutatavad ehitised asuvad Rakvere linnas Küti tn 14 maaüksusel, katastritunnusega 66301:001:0560.

Lammutamistöid rahastatakse Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse poolt kasutusest välja langenud ehitise lammutamise alamprogrammi kaudu ja Rakvere linna omafinantseeringuga linna eelarvest.

Lammutustööde aluseks on Juta Projekt OÜ poolt koostatud „GARAŽI JA ÕLIMAHUTI LAMMUTAMISE EELPROJEKT“, töö nr 2442 (edaspidi „lammutusprojekt“). Lammutusprojekt on leitav hankedokumentide lisast 3.

Lammutusprojektis lammutamisele kuuluvate ehitiste/rajatiste kohta on Rakvere linnavalitsus väljastanud korralduse nr 466 15.07.2024 alusel ehitusloa.

2. Töövõtja kohustused

- Täpsete töömahtude määramiseks tuleb pakkujal tutvuda kohapeal olemasoleva olukorraga. Tellija ei vastuta võimalike pakkuja poolt ebaõigesti hinnatud töömahtude reaalsetele töömahtudele mittevastavusest tingitud valearvestuste ning eelnevast tingitud võimalike täiendavate töövõtjale kaasnevate kulude eest. Pakkuja poolt pakkumuses pakutud tööde maksumus on lõplik ning ei kuulu pakkumismenetluse lepingu täitmise perioodil muutmisele, v.a lepingust tulenevate asjaolude korral.

- Töövõtja kohustuseks on paigaldada ehitustööde alustamisel töömaale ehitusaegne teavitustahvel.

- Töövõtjal on kohustus esitada tellijale peale tööde teostamise lõppu vormikohane jäätmeõiend (hankelepingu lisa 1) ja jäätmete veo saatekirjad, kaalumisdokumendid ja muud jäätmete üle andmist tõendavad dokumendid (nt arved).

- Töövõtjal tuleb Tööde käigus kahjustada saanud pinnas ja teed taastada/korrastada.

- Lammutustööde käigus tuleb tagada Küti tn 12 ja Küti tn 14 kinnistute vahelise olemasoleva piirdeaia säilimine. Enne lammutustööde algust tuleb kinnistute omanike või omanike esindajate juuresolekul fikseerida hetkeseis.

- Vastutus töö ning sellega kaasnevate kõrvalmõjude eest keskkonnale ja kolmandate isikute varale kuulub Töövõtjale. Töövõtja vastutab tööohutusnõuete ja -eeskirjade täitmise eest objektil.

3. Jäätmete käitlemine ja  planeerimistööd ehitusplatsil

Tekkinud jäätmete käitlemisel tuleb lähtuda Eesti Vabariigi seadusandlusest ja Rakvere linna jäätmehoolduseeskirjast (Rakvere linnavolikogu 26. juuni 2013. määrus nr 15).

Jäätmed tuleb üle anda vastavat jäätmekäitleja registreerimistõendit või jäätmeluba (ohtlikud jäätmed jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi) omavale isikule.

Lammutustööde käigus tekkivad metallijäätmed tuleb anda üle vastavat luba omavale ettevõttele. Lammutustööde käigus tekkivate metallijäätmete omandiõigus kuulub peale lammutustööde teostamist töövõtjale.

Jäätmed, mida on võimalik suunata taaskasutuse, tuleb suunata taaskasutusse.

Korduvkasutusse minevad materjalid (puit, metall, klaas, purustatud kivikonstruktsioonid) sorteeritakse kohapeal eraldi. Nende edasise käitlemise (äravedu või realiseerimine) kooskõlastab töövõtja tellijaga:  Puitmaterjal kütteks (või prügilasse), metall vanaraua kogumispunktidesse.  Kivi- ja betoonkonstruktsioonid võib purustada kohapeal killustikuks, kuid seda ei ole lubatud kasutada kohapeal pinnase täitmiseks. Peale lammutustööde lõppu tuleb kogu lammutusala tasandada ja heakorrastada, kasutades täiteks olemasolevat pinnast.

Keelatud on taaskasutamatute jäätmete matmine või ladustamine selleks mitteettenähtud alale.

4. Nõuded

Lammutus- ja transporditööd tuleb läbi viia pinnast säästvalt. Kui tööde käigus tekib vajadus territooriumil puuvõrade või põõsaste kujundamiseks või puittaimestiku raieks, tuleb see enne tööde teostamist kooskõlastada Keskkonnameti ja tellijaga.

Töövõtjal tuleb vajadusel juhinduda Rakvere linnas kehtivast Rakvere linnavolikogu poolt kehtestatud määrusest „Teede ja tänavate sulgemise maks“.

5. Asukohaskeem