RAKVERE LINNA LASTEAIA TRIINU MAJA

KELDRI PÕRANDA REMONT

AD Lisa 1 Tehnilised tingimused

# RAKVERE 2025

Käesoleva hanke objektiks on ehitustöö tellimine:

Rakvere Linna Lasteaia Triinu maja (Lembitu 14, Rakvere) keldri põranda remont (26,4 m₂)

Vajalikud tööd:

Põranda plaatide eemaldamine

Aluspõranda tasandamine ja lihvimine

Ehitusprahi utiliseerimine

Põrandapinna ettevalmistus

Epopõranda valamine

Epopõranda värv kooskõlastatakse tööde käigus tellijaga