RAKVERE LEMBITU TN 7B PARKLA TALIHOOLDUS

TEENUSE TELLIMINE

AD Lisa 1 Tehnilised tingimused

RAKVERE

2023

1.	Käesoleva hanke objektiks on talihoolduse teostamine Rakvere Lembitu tn 7b parklas.

2.	Seisundinõuded

2.1.	Lumetõrje peab olema tehtud mõistliku aja jooksul alates lumesaju või tuisu algusest, et oleks tagatud ohutu liiklemine (tagatud piisavate haardeliste omadustega teepind). Tähtaja mõistlikkust tuleb hinnata ilmaolude eripärasid silmas pidades. Tööpäevadel peab esmane lume- ja libedusetõrje olema tehtud hiljemalt hommikul kella 7ks, et oleks tagatud ohutu liiklemine.

2.2.	Lume paksus üldjuhul ei tohi ühelgi ajahetkel ületada: kohev lumi – 8cm; sulalumi – 4 cm.

3.	Lumetõrje koosseis:

3.1.	Lume ja sulalume eemaldamine parklast, et tagada selle kasutamine.

3.2.	Libedustõrje teostamine parklas.

3.3.	Lumi kuhjata äärele selliselt, et võimalikult vähe tee või parkla ala oleks hõivatud. Seejuures ei tohi kahjustada läheduses paiknevat inventari.

3.4. Tööde tegemisel tuleb tagada täielik ohutus kõikidele liiklejatele ja kolmandatele isikutele.

4.	Eeldatavad tööde teostamise ajad ja mahud

4.1.	Talihoolde eeldavad periood on 27. detsember 2023 kuni 30. aprill 2024.

4.2.	Tööajaarvestust peetakse reaalselt teostatud mehhanismide töötundide järgi vastavalt talihooldus töödele. Hoolduspiirkonnas üleliigse ära veetava lume ladustamise koht kooskõlastatakse eelnevalt Tellijaga.

4.3.	Töövõtja esitatud masina tunnihind peab sisaldama kõiki muid lepingus sätestatud tööde teostamiseks vajalikke mehhanisme ja tööjõudu.

4.4.	Mahtude tegelik suurus hankelepingu täitmise perioodil sõltub reaalsetest ilmastikuoludest ning Tellija vajadustest.